О мерах пожарной безопасности на дачных и приусадебных участках

Чтобы избежать трагедии, связанной с пожаром, администрация Белореченского городского поселения напоминает жителям города о соблюдении правил пожарной безопасности на приусадебных участках, и частных домовладениях:

- Своевременно ремонтируйте отопительные печи;

- Перед отопительным сезоном очистите дымоходы от сажи;

- Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и обязательно побелите;

- Перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50 х 70 см.;

- Не допускайте перекала отопительной печи;

- Не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями;

- Устанавливайте 40-литровые баллоны с газом снаружи здания, у глухой стены в металлическом проветриваемом шкафу;

- Не храните баллоны с газом в подвалах, а также ближе 1 метра от отопительных приборов;

- Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

- Отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;

- Отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

- Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

- Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

- Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования и электроприборов;

- Будьте внимательны к детям, не оставляйте детей одних без присмотра;

- Курите в строго отведенных местах. Напоминаем, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто приводит к пожару, причина которого - непотушенный окурок;

- Держите в доме средства первичного пожаротушения: огнетушитель, кошму, емкости для воды (не менее 200 литров), лопату, ведра.

Что делать, если произошел пожар?

- Немедленно позвоните по городскому телефону 01 или по сотовому телефону - 010 (пожарная охрана);

- Сообщите адрес пожара, что и где горит, свою фамилию, имя, отчество;

- Выведите из помещения людей;

- Отключите электроэнергию;

- Закройте все двери и форточки окон;

- Приступите к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Если самостоятельно справиться с огнем не удается, покиньте помещение, закройте дверь и ждите приезда подразделений пожарной охраны.